オゾンアッシャー処理前

M1　　　　　　　　　　　　　　　　　M2

M3　　　　　　　　　　　　　　　　　Mv

黒い筋

MRG1　　　　　　　　　　　　　　　　MRG2

HRG　　　　　　　　　　　　　　　　MRG3

- 実験ホール内で撮影した為、ミラー表面の斜め線は天井が写っているが、センター付近にある横長の黒い筋がカーボンのススである。

オゾンアッシャー処理後

MRG3

HRG

MRG2

MRG2

M2

M1

- 処理時間、温度はグレーティングは150℃　1カ所を15分 (赤い矢印の所)

M1,M2,M3,Mvは150℃　3カ所を各10分　(赤い矢印の所)

- 処理前にあった黒いカーボンのススは目視では、完全に見えなくなった。